ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ООО «Старый дом ЖЭУ-5»

Договора управления многоквартирным домом

с 01.01.2014 по 31.12.2014

По адресу: ул. Ленина 184

Площадь дома, м2                                   2742,9

| Наименование | Содержание и текущий ремонт руб. |
| --- | --- |
| Долг на 01.01.2014 | 191 323,81 |
| Начислено жителям дома за отчетный период | 754 840,02 |
| Оплачено жителями за отчетный период | 748 864,95 |
| Задолженность жителями на 01.01.2015 | 197 298,88 |

РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Объем | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа дворника по уборке территории двора в зимний и летний период | 6 раз в неделю | 75 736,72 |
| Противогололедные мероприятия | факт | 2 850,00 |
| Вывоз мусора | ежедневно | 78 238,18 |
| Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров | факт | 2 103,30 |
| Работа уборщиц по уборке подъездов | 5раз в неделю | 24 145,63 |
| Мытье лестничных площадок и маршей всех этажей | 2 раза в год-май, октябрь | 39 525,82 |
| Услуги по управлению:работа паспортного стола;выдача справок;тех.условий;аренда здания ООО "Старый дом ЖЭУ-5";услуги ООО «Гарант» по обработке и начислению платежей;комиссионные банков и почтамта по сбору платежей;содержание аппарата работников АУП | в течение года | 329 544,21 |
| Услуги аварийно-ремонтной службы | по договору | 5 900,48 |
| ИТОГО |  | 758 044,34 |

РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

|  | Ед. изм. | объём | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. (ПЛОТНИКИ –КРОВЕЛЬЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ) |  |  | 59 839,00 |
| очистка входных козырьков от наледи и снега | М2 | 10 | 20 800,00 |
| Ремонт межпанельных швов | М2 | 27,5 | 17 675,00 |
| 2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация |  |  | 166 074,60 |
| смена трубопооводов гвс 20мм,25мм,32мм 1п,2п,3п кв.32,42 | шт | 5 | 11 965,00 |
| смена вентиля | шт | 1 | 1 938,00 |
| очистка канализационной сети, кв.6,17,29,,35,39 | шт | 3 | 3 529,00 |
| осмотр инженерного оборудования квартир | узел | 42 | 15 480,00 |
| осмотр инженерного оборудования водомерного узла | шт | 11 | 34 639,60 |
| промывка системы отопления | м3 | 2 000 | 98 000,00 |
| запуск системы отопления | Начало отопительного сезона | 142,00 |
| замер параметров теплоносителя | Зимний период | 381,00 |
| 3.Электроснабжение |  |  | 5 771,50 |
| Восстановление освещения по дому ( смена ламп, соед. Жил. Клемма, смена патрона) 1-3 п кв. 42,59 | шт | 3 | 4 832,50 |
| восстановление освещения по дому (смена ламп, патрона ) | шт | 13 | 637,00 |
| осмотр линии эл.сетей и оборудования на л/клетках, 1п | ч/ч | 1 | 302,00 |
| ИТОГО |  |  | 231 685,10 |
| Всего по содержанию и текущему ремонту |  |  | 789 729,44 |

Директор ООО «Старый дом ЖЭУ-5»                                         Е.В.Гармаш