ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ООО «Старый дом ЖЭУ-5»

Договора управления многоквартирным домом

с 01.01.2014 по 31.12.2014

По адресу: ул. Ленина 250

Площадь дома, м2                                   1402,1

| Наименование | Содержание и текущий ремонт руб. |
| --- | --- |
| Долг на 01.01.2014 | 58 055,46 |
| Начислено жителям дома за отчетный период | 416 322,96 |
| Оплачено жителями за отчетный период | 432 294,56 |
| Задолженность жителями на 01.01.2015 | 42 083,86 |

РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМА

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Объем | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа дворника по уборке территории двора в зимний и летний период | 6 раз в неделю | 55 454,85 |
| Вывоз мусора | ежедневно | 42 563,98 |
| Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров | факт | 792,00 |
| Работа уборщиц по уборке подъездов | 5раз в неделю | 33 529,93 |
| Мытье лестничных площадок и маршей всех этажей | 2 раза в год-май, октябрь | 15 106,55 |
| Услуги по управлению:работа паспортного стола;выдача справок;тех.условий;аренда здания ООО "Старый дом ЖЭУ-5";услуги ООО «Гарант» по обработке и начислению платежей;комиссионные банков и почтамта по сбору платежей;содержание аппарата работников АУП | в течение года | 93 235,22 |
| Услуги аварийно-ремонтной службы | по договору | 24 251,40 |
| ИТОГО |  | 264 933,93 |

РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

|  | Ед. изм. | объём | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. (ПЛОТНИКИ –КРОВЕЛЬЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ) |  |  | 69 820,75 |
| Ремонт гос.реестра |  |  | 67 781,75 |
| 2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация |  |  | 96 697,18 |
| смена трубопооводов гвс 20мм,25мм,32мм 1п,2п,3п кв.19 | шт | 3 | 3 285,00 |
| смена вентиля кв.9 | шт | 1 | 608,00 |
| очистка канализационной сети, | шт | 2 | 3 095,00 |
| осмотр инженерного оборудования квартир | узел | 27 | 11 094,00 |
| осмотр инженерного оборудования водомерного узла | узел | 1 | 18 496,18 |
| промывка системы отопления | м3 | 1200 | 58 800,00 |
| запуск системы отопления | Начало отопительного сезона | 938,00 |
| замер параметров теплоносителя | Зимний период | 381,00 |
| 3.Электроснабжение |  |  | 4 001,28 |
| восстановление освещения по дому со сменой ламп ,провода,выключателя,патрона | шт | 1 | 289,00 |
| осмотр линии эл.сетей и оборудования на л/клетках, 3п | ч/ч | 1 | 3 712,28 |
| ИТОГО |  |  | 170 519,21 |
| Всего по содержанию и текущему ремонту |  |  | 435 453,14 |

Директор ООО «Старый дом ЖЭУ-5»                                          Е.В.Гармаш