ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ООО «Старый дом ЖЭУ-5»

Договора управления многоквартирным домом

с 01.01.2014 по 31.12.2014

По адресу: ул. Сахалинская 102

Площадь дома, м2                                   2698,3

| Наименование | Содержание и текущий ремонт руб. |
| --- | --- |
| Долг на 01.01.2014 | 240 443,65 |
| Начислено жителям дома за отчетный период | 756 614,16 |
| Оплачено жителями за отчетный период | 752 496,53 |
| Задолженность жителями на 01.01.2015 | 244 561,28 |

РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМА

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Объем | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа дворника по уборке территории двора в зимний и летний период | 6 раз в неделю | 106 582,09 |
| Расчистка территории от снега с привлечением транспорта | факт | 19 350,00 |
| Вывоз мусора | ежедневно | 107 343,19 |
| Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров | факт | 538,74 |
| Работа уборщиц по уборке подъездов | 5раз в неделю | 28 320,64 |
| Мытье лестничных площадок и маршей всех этажей | 2 раза в год-май, октябрь | 29 072,09 |
| Услуги по управлению:работа паспортного стола;выдача справок;тех.условий;аренда здания ООО "Старый дом ЖЭУ-5";услуги ООО «Гарант» по обработке и начислению платежей;комиссионные банков и почтамта по сбору платежей;содержание аппарата работников АУП | в течение года | 10 509,83 |
| Услуги аварийно-ремонтной службы | по договору | 23 454,22 |
| Сервисное обслуживание системы учета тепловой энергии | по договору | 7 765,44 |
| ИТОГО |  | 332 936,24 |

РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

|  | Ед. изм. | объём | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.(ПЛОТНИКИ –КРОВЕЛЬЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ) |  |  | 317 641,70 |
| ремонт межпанельных швов кв.52,41,37 | М2 | 46,0 | 152 240,00 |
| 2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация |  |  | 149 204,00 |
| смена вентиля кв.8,32,38 | шт | 3 | 1 806,00 |
| очистка канализационной сети, кв.20,37,47,52 | шт | 5 | 5 445,00 |
| смена вентиля ,сгона хвс | шт | 2 | 2 529,00 |
| осмотр инженерного оборудования квартир | узел | 60 | 15 480,00 |
| гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления | м.п. | 2 500 | 122 500,00 |
| промывка системы отопления | м3 | 125 | 125,00 |
| запуск системы отопления | Начало отопительного сезона | 938,00 |
| замер параметров теплоносителя | Зимний период | 381,00 |
| 3.Электроснабжение |  |  | 31 090,02 |
| восстановление освещения по дому со сменой ламп, ,патронов | шт | 1 | 11 432,00 |
| восстановление освещения по дому со сменой ламп ,провода,выключателя,патрона кв.1, 32,49,53 | шт | 5 | 10 839,00 |
| восстановление освещения по дому (смена ламп,соединен жил,клемма ,см патрона кв.11,20,38, 52 | шт | 4 | 1 796,00 |
| восстановление освещения по дому (смена ламп, патрона ) кв.49,52 | шт | 29 | 1 430,00 |
| осмотр линии эл.сетей и оборудования на л/клетках, 1п-4п кв.18 | ч/ч | 1 | 5 593,02 |
| ИТОГО |  |  | 497 935,72 |
| Всего по содержанию и текущему ремонту |  |  | 830 871,96 |

Директор ООО «Старый дом ЖЭУ-5»                                              Е.В.Гармаш