ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ООО «Старый дом ЖЭУ-5»

Договора управления многоквартирным домом

с 01.01.2014 по 31.12.2014

По адресу: ул. Сахалинская 106

Площадь дома, м2                                   2672,2

| Наименование | Содержание и текущий ремонт руб. |
| --- | --- |
| Долг на 01.01.2014 | 140 552,49 |
| Начислено жителям дома за отчетный период | 736 344,24 |
| Оплачено жителями за отчетный период | 788 163,13 |
| Задолженность жителями на 01.01.2015 | 88 733,60 |

РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМА

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Объем | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа дворника по уборке территории двора в зимний и летний период | 6 раз в неделю | 106 249,04 |
| Расчистка территории от снега с привлечением транспорта | факт | 21 000,00 |
| Противогололедные мероприятия | факт | 2 850,00 |
| Вывоз мусора | ежедневно | 65 556,30 |
| Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров | факт | 5 412,00 |
| Работа уборщиц по уборке подъездов | 5раз в неделю | 34 769,39 |
| Мытье лестничных площадок и маршей всех этажей | 2 раза в год-май, октябрь | 28 790,87 |
| Услуги по управлению:работа паспортного стола;выдача справок;тех.условий;аренда здания ООО "Старый дом ЖЭУ-5";услуги ООО «Гарант» по обработке и начислению платежей;комиссионные банков и почтамта по сбору платежей;содержание аппарата работников АУП | в течение года | 194 515,39 |
| Услуги аварийно-ремонтной службы | по договору | 23 412,55 |
| Сервисное обслуживание системы учета тепловой энергии | по договору | 20 223,18 |
| ИТОГО |  | 502 778,72 |

РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

|  | Ед. изм. | объём | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.(ПЛОТНИКИ –КРОВЕЛЬЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ) |  |  | 188 441,70 |
| ремонт межпанельных швов кв 28,49,57 | М2 | 94,2 | 42 390,00 |
| 2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация |  |  | 90 502,06 |
| смена трубопооводов гвс 20мм,25мм,32мм 1п,2п,3п кв. 18, 23-26,31,36,47,49 | шт | 6 | 6 570,00 |
| смена вентиля кв.2 2 под. | шт | 2 | 1 599,00 |
| очистка канализационной сети, кв.9, 21,31,37 3 под. | шт | 6 | 6 558,00 |
| осмотр инженерного оборудования квартир | узел | 40 | 15 480,00 |
| гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления | м.п. | 1 200 | 58 800,00 |
| запуск системы отопления | Начало отопительного сезона | 938,00 |
| замер параметров теплоносителя | Зимний период | 557,06 |
| 3.Электроснабжение |  |  | 9 357,25 |
| восстановление освещения по дому со сменой ламп, ,патронов кв.9 | шт | 1 | 3 246,00 |
| восстановление освещения по дому со сменой ламп ,провода,выключателя,патрона кв.18 и 3п | шт | 2 | 3 373,00 |
| восстановление освещения по дому (смена ламп, патрона )кв. 4 | шт | 30 | 1 450,00 |
| осмотр линии эл.сетей и оборудования на л/клетках, кв.23 | ч/ч | 1 | 1 288,25 |
| ИТОГО |  |  | 288 301,01 |
| Всего по содержанию и текущему ремонту |  |  | 791 079,73 |

Директор ООО «Старый дом ЖЭУ-5»                                          Е.В.Гармаш