ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ООО «Старый дом ЖЭУ-5»

Договора управления многоквартирным домом

с 01.01.2014 по 31.12.2014

По адресу: ул. Южно-Сахалинская 27

Площадь дома, м2                                   3091,3

| Наименование | Содержание и текущий ремонт руб. |
| --- | --- |
| Долг на 01.01.2014 | 1 120 317,25 |
| Начислено жителям дома за отчетный период | 284 698,92 |
| Оплачено жителями за отчетный период | 525 507,26 |
| Задолженность жителями на 01.01.2015 | 879 508,91 |

РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМА

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Объем | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа дворника по уборке территории двора в зимний и летний период | 6 раз в неделю | 34 535,36 |
| Противогололедные мероприятия | факт | 2 850,00 |
| Вывоз мусора | ежедневно | 51 553,15 |
| Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров | факт | 1 752,00 |
| Работа уборщиц по уборке подъездов | 5раз в неделю | 19 351,27 |
| Мытье лестничных площадок и маршей всех этажей | 2 раза в год-май, октябрь | 5 783,47 |
| Услуги по управлению:работа паспортного стола;выдача справок;тех.условий;аренда здания ООО "Старый дом ЖЭУ-5";услуги ООО «Гарант» по обработке и начислению платежей;комиссионные банков и почтамта по сбору платежей;содержание аппарата работников АУП | в течение года | 539 357,79 |
| Услуги аварийно-ремонтной службы | по договору | 22 769,49 |
| ИТОГО |  | 677 952,53 |

РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

|  | Ед. изм. | объём | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.(ПЛОТНИКИ –КРОВЕЛЬЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ |  |  |  |
| 2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация |  |  | 37 244,75 |
| смена трубопооводов гвс 20мм,25мм,32мм 1п,2п,3п кв.5 | шт | 1 | 1 928,00 |
| очистка канализационной сети, кв. 23,34 | шт | 3 | 8 746,00 |
| осмотр инженерного оборудования квартир | узел | 42 | 15 480,00 |
| осмотр инженерного оборудования водомерного узла | шт | 1 | 3 667,75 |
| гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления | м.п. | 1200 | 2 400,00 |
| Промывка и запуск системы отопления | Начало отопительного сезона | 2 703,00 |
| замер параметров теплоносителя | Зимний период | 2 320,00 |
| 3.Электроснабжение |  |  | 7 605,00 |
| восстановление освещения по дому со сменой ламп, ,патронов | шт | 1 | 521,00 |
| восстановление освещения по дому со сменой ламп ,провода,выключателя,патрона кв. 35,40 | шт | 3 | 6 048,00 |
| восстановление освещения по дому (смена ламп, патрона )кв.23,29 1,4 под. | шт | 6 | 294,00 |
| осмотр линии эл.сетей и оборудования на л/клетках, кв. 30,47 | ч/ч | 1 | 742,00 |
| ИТОГО |  |  | 44 849,75 |
| Всего по содержанию и текущему ремонту |  |  | 722 802,28 |

Директор ООО «Старый дом ЖЭУ-5»                                          Е.В. Гармаш