ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ООО «Старый дом ЖЭУ-5»

Договора управления многоквартирным домом

с 01.01.2014 по 31.12.2014

По адресу: ул. Южно-Сахалинская 8

Площадь дома, м2                                   2955,7

| Наименование | Содержание и текущий ремонт руб. |
| --- | --- |
| Долг на 01.01.2014 | 221 631,63 |
| Начислено жителям дома за отчетный период | 738 444,62 |
| Оплачено жителями за отчетный период | 786 827,14 |
| Задолженность жителями на 01.01.2015 | 173 249,11 |

РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМА

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Объем | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа дворника по уборке территории двора в зимний и летний период | 6 раз в неделю | 129 046,01 |
| Противогололедные мероприятия | факт | 2 850,00 |
| Вывоз мусора | ежедневно | 72 847,64 |
| Обработка подвальных помещений от крыс, блох, комаров | факт | 825,00 |
| Работа уборщиц по уборке подъездов | 5раз в неделю | 94 551,85 |
| Мытье лестничных площадок и маршей всех этажей | 2 раза в год-май, октябрь | 62 884,52 |
| Услуги по управлению:работа паспортного стола;выдача справок;тех.условий;аренда здания ООО "Старый дом ЖЭУ-5";услуги ООО «Гарант» по обработке и начислению платежей;комиссионные банков и почтамта по сбору платежей;содержание аппарата работников АУП | в течение года | 319 215,46 |
| Услуги аварийно-ремонтной службы | по договору | 23 776,94 |
| ИТОГО |  | 685 997,42 |

РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

|  | Ед. изм. | объём | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.(ПЛОТНИКИ –КРОВЕЛЬЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ |  |  | 44 681,00 |
| Ремонт и изготовление козырька | подъезд | 1 | 32 081 |
| 2. Отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация |  |  | 50 132,00 |
| очистка канализационной сети кв. 3,29 | шт | 2 | 2 190,00 |
| смена вентиля кв.13 | шт | 2 | 4 545,00 |
| осмотр инженерного оборудования квартир | узел | 41 | 15 480,00 |
| осмотр инженерного оборудования водомерного узла | узел | 1 | 8 278,00 |
| гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления | м.п. | 1200 | 2 400,00 |
| промывка системы отопления | м3 | 14919 | 14 919,00 |
| запуск системы отопления | Начало отопительного сезона | 938,00 |
| замер параметров теплоносителя | Зимний период | 2 320,00 |
| 3.Электроснабжение |  |  | 9 459,74 |
| установка светильника кв.20,52 | шт | 2 | 938,00 |
| восстановление освещения по дому со сменой ламп, ,патронов1,2,3 п | шт | 2 | 2 410,00 |
| восстановление освещения по дому со сменой ламп ,провода,выключателя,патрона 1п, кв.52 | шт | 2 | 1 930,74 |
| восстановление освещения по дому (смена ламп, патрона )1-4 под. кв.32 | шт | 15 | 694,00 |
| осмотр линии эл.сетей и оборудования на л/клетках, кв.36 | ч/ч | 1 | 3 487,00 |
| ИТОГО |  |  | 104 272,74 |
| Всего по содержанию и текущему ремонту |  |  | 790 270,16 |

Директор ООО «Старый дом ЖЭУ-5»                                         Е.В.Гармаш