Приложение № 3.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
	№
	Вид работ

	Периодичность

	1
	Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:

- уплотнение сгонов      

- чеканка раструбов       

- установка крышек ревизии на к/стояках    
	по мере необходимости

по мере необходимости, но не более 1 раза в год.

	2.
	Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения: ( при сезонной подготовке к эксплуатации, в течении года - по мере необходимости)

- набивка сальников, 

-разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек;

 - очистка от накипи запорной арматуры. 
	при сезонной подготовке к эксплуатации, 

в течение года - по мере необходимости

	3.
	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления и ГВС  
	при сезонной подготовке к эксплуатации

	4.
	Промывка системы центрального отопления
	1 раз в 3 года

	5.
	Планово-предупредительный осмотр общего имущества:

- инженерные сети

- электрические сети

-конструктивные  элементы
	2 раза в год

	6.
	Проверка исправности канализационных вытяжек  
	1 раз в год

	7.
	Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств:

- выдача, взамен перегоревших, электролампочек для установки на лестничных клетках  

- мелкий ремонт электропроводки в помещениях общего пользования   
	4 раза в год (ежеквартально) 

по мере необходимости

	8.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1 раз в 3 года по утвержденному графику.

	9.
	Замена разбитых стекол окон мест общего пользования, мелкий ремонт рам
	По мере необходимости, но не более 1 раз в год.

	10.
	Уборка земельного участка, входящего в общее имущество дома
	6 раз в неделю

	11.
	Очистка подъездных козырьков от мусора, грязи, листьев  
	1 раз в год

	12.
	Удаление с козырьков над подъездами снега и наледи.

 Очистка кровель от снега и наледи над пешеходными зонами
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в зимний период.
По мере необходимости.

	13.

	- Сухая уборка тамбуров,коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 
-Сухая уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей всех этажей
- мытье лестничных площадок и маршей всех этажей                  
-Сезонное мытье тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей всех этажей (мытье окон, стен, входной двери, перил лестничных и т.д)

	3 раза в неделю 
2 раза в неделю

2 раза в год в теплый

период

	14
	Уборка мест сбора и складирования ТКО
	6 раз в неделю

	15
	Дератизация и дезинсекция подвальных помещений
	2 раза в год

	16
	Ремонтно-аварийное обслуживание
	Локализация аварии 


